Na análise de sistemas elétricos de potência, é importante saber analisar se os equipamentos estão bem dimensionados, utilizando os conceitos de potência, rendimento e fator de potência. Adicionalmente, faz parte da análise determinar o fator de utilização de equipamentos e as perdas. Acompanhe a seguinte situação:

​​​​​​​

O líder da equipe quer que você avalie os seguintes aspectos:

a) A potência nominal do inversor de frequência está adequada para o motor?

Potência nominal (P) = 10 cv

Convertendo para watts: 10 x 735,5 = 7355W

Potência Aparente: S = P / n . Fp

S = 7355 / 0,85 x 0,90

S ≈ 9600VA

Potência Nominal do Inversor = 10KVA

b) Considerando que a potência média fornecida aos inversores é igual à sua potência nominal, qual será a potência disponibilizada pelo transformador e qual será o seu fator de utilização?

Potência Total dos Inversores:

Cada inversor tem uma potência nominal de 10KVA, ou seja, sendo dois inversores, a potência total é de 2 x 10 KVA = 20KVA

Potência do transformador = 30KVA

Fator de utilização do transformador = 20KVA / 30KVA = 2 / 3 ≈ 0,67

Portanto, a potência disponibilizada pelo transformador é de 30KVA e o fator de utilização é de 67%

c) Para a condição dada em "b", qual será o valor das perdas no transformador?

Perdas no cobre (Pcu) = 540w
Perdas no Ferro (Pfe) = 150w

Ptotal = Pcu + Pfe = 540w + 150w = 690w

Logo, as perdas totais no transformador são de 690W